施工现场动火证申请表                            施工现场动火证

编号：                                                         编号：

| 申请单位（部门） |  | 批 准 部 门 公 章 | 申请单位（部门） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 火 执 行 人 |  |  | 动 火 执 行 人 |  |
| 动 火 负 责 人 |  |  | 动 火 负 责 人 |  |
| 动火部位 |  |  | 动火部位 |  |
| 动火项目 |  |  | 动火项目 |  |
| 动火时间 |  |  | 动火时间 |  |
| 动火作业周边易燃易爆物品情况 |  |  | - 动火人必须持有经审批的动火证，严格按操作规程动火。 2、动火前，清除周围10米以内的易燃、易爆物品，遇有无法清除的易燃物必须采取可靠的隔离防火措施。 - 动火区域必须设专人看火，同时配备灭火器材，看火人随时关注动火区域及周边的防火安全，不得随意脱岗。 - 4、风力超过5级时，不得进行高空动火作业，高空动火作业正下方必须使用接火斗。 - 5、凡涉及到电、气焊等操作的明火作业，操作人员必须持证上岗。 - 6、动火完毕，必须对现场进行检查，确认无可复燃火灾隐患后方可离开。 - 7、批准人勘察现场后才能批准申请。 |  |
| 灭火器材配置情况以及现场防火安全措施预案 |  |  |  |  |
| 主管部门意见 | 签名： |  |  |  |

施工单位申请人：           批准人：               年     月     日                     施工单位申请人：              批准人：                 年     月     日